RA-SZ.271.1/2/2018 Wymarki,2018-09-26

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem pytania do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie**

W związku z rozbieżnościami w opisie ,pomiędzy dokumentacją projektową a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy kinety studni rewizyjnych

o średnicy wewnętrznej Ø 1000mm mają być wyposażone we wkładkę PREDL lub system równoważny.

**Odpowiedź**

Tak ma być w dnie studni wkładka PREDL lub równoważna.