Wymiarki, 24.04.2013 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Wymiarki

ul. Księcia Witolda 5,

68-131 Wymiarki,

tel. (68) 360 40 45, Fax (68) 360 40 62

***Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 18.04.2013 i 19.04.2013***

*Przedmiot zamówienia:*

**„Przebudowa dróg gminnych – ulice 1 Maja i Wiejska w Wymiarkach”**

**Pytanie nr 1.**

Na rysunku szczegółu ścieku prefabrykowanego w przekroju drogowym podano szerokość ścieku 25 cm, natomiast w opisie widnieje zapis „ ściek betonowy 40x30x15 „- element nr 12. Prosimy o weryfikację i podanie prawidłowych wymiarów przedmiotowego ścieku

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o podanie cech funkcyjnych barier energochłonnych: Zamawiający dopuszcza stosowanie elementów ścieków trójkątnych o wymiarach 18/20x50x50

- poziom powstrzymywania,

- odkształcenie wyrażone szerokością pracującą,

- poziom intensywności zderzenia

**Pytanie nr 3.**

W związku z brakiem możliwości zakupu u producentów wyrobów prefarbrykowanych ścieku przykrawężnikowego o wym. 50x25x15 prosimy o podanie wymiarów innego elementu ściekowego, który Zamawiający zaakceptuje do wykonania.

**Odpowiedź nr 1.**

Elementy prefabrykowane ścieków betonowych:

Zamawiający dopuszcza stosowanie elementów ścieków trójkątnych o wymiarach 18/20x50x50

**Odpowiedź nr 2.**

Stosować bariery podane ( typ1) – ze słupkami I, IPE i Ʃ100 mm z rozstawem 2.0 m.

**Odpowiedź nr 3.**

Zamawiający dopuszcza stosowanie elementów ścieków trójkątnych o wymiarach 18/20x50x50

Wójt Gminy Wymiarki

/-/ Anita Staszkowian

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania przedmiotowego pisma na nr faksu 68 360 40 62**